# Zápis ze členské schůze BD ZENIT Liberec

# Datum:    29.10.2008, v 17.00 hod.

Místo konání:      zasedací místnost PPS s.r.o. – Liberec 6, Zelené Údolí čp. 1019

Pozvaní hosté:     Jindřich Boháček – předseda představenstva BD ZENIT

Libor Kafka – vedoucí SBF Interma, a.s.

Iva Loumová – domovník pro BD ZENIT

Jaroslav Nýdrle – údržbář (zaměstnanec domovníka)

Lenka Svobodová – oddělení prodeje nemovitostí INTERMA, a.s.

Schůzi uvedl Ing. Miloslav Pekárek -  manažer bytových družstev, počet přítomných členů nebyl usnášeníschopný, z 66 členů BD se dostavilo pouze 24 členů. Byla vyhlášena náhradní schůze BD v termínu cca za 14dnů – termín bude dále upřesněn. Následovala diskuse:

# Byt č.21/dům 01C Haselbachovi

Opakovaný problém s dodávkou teplé vody v nočních hodinách, po 24.00 hod. neteče teplá voda, problém stále trvá i přes časový posun ohřevu na 23.00 hod., příčinou není vada kotle, ale nízký tlak plynu a skutečnost, že po 22.00 hod. je odběr zajištěn pouze ze zásobníku,  u ostatních domů (01A, 01B) se tento problém nevyskytl – nutno zkontrolovat a prošetřit – Libor Kafka současně upozornil na předpis (povinnost) ze zákona dodržet režim dodávky teplé vody v čase 6.00 – 22.00 hod., pokud bude tento časový úsek upraven, zvýší se náklady na teplou vodu v domě (01C) a tuto změnu je nutno odsouhlasit nájemníky z uvedeného domu.

# Byt č.20/dům 01C Černý

1)Prozatím nefunguje veřejné osvětlení před domem 01C – ulice Křížová 1612 – prověří Jindřich Boháček.

2)Otevírání vchodových dveří – nefunguje elektrický vrátný – problém bude řešit p. Nýdrle ve spolupráci s reklamačním oddělením

# Byt č.16/dům 01A Brabec

# Vchodové dveře v tomto domě  bude řešit p. Nýdrle ve spolupráci s reklamačním oddělením

# Byt č. 22/dům 01A Bernáthová

1)Stížnost na hlučnost výtahu v domě 01A, zejména otvírání a zavírání výtahových dveří v domě 01A. Je nutná revize smluvního vztahu s MSV v součinnosti s kontrolami dozorce výtahů ( platí pro všechny domy).

2)Návrh na zřízení zábran (plotů nebo zábradlí) v místě hranice pozemku BD ZENIT (dle katastrální mapy), které by zamezily průchodu, resp. zkracování cesty na tramvajovou zastávku z důvodu devastace trávníků - prověří Jindřich Boháček.

# Byt č. 15/dům 01A Tarabová

1)Zeleň v okolí domů – chybí tráva, plevel kolem domu, který neustále prorůstá přes mulčovací kůru a působí negativně. Vyjádření podal Jindřich Boháček :  po dohodě s vedením firmy a manažerem projektu se koncepce celé zeleně upraví s cílem eliminovat kritická místa svahů. BD neponese náklady za úpravy ale v budoucnu bude nutné zajistit komplikovanější  údržbu

2)Dotaz na dětské hřiště – BD výstavbu nezajišťuje – mezi hlavní důvody patří přísná pravidla pro zřízení, údržbu a následný provoz.

3)Výtah v domě 01A – znečištěné kolejničky u výtahových dveří – neustále zanesené pískem a kamínky – výtah často nefunguje, upozornění na bezplatnou linku firmy – bohužel je v provozu pouze ve všední dny od 8.00 – 15.00 hod.

4)Šachta umístěná v prostoru WC – lezou zde broučci, stížnost byla potvrzena i ostatními uživateli domu – byt č.3 Mihálová a byt č.11 Meixnerová.  Nutno dále prověřit a pravděpodobně objednat deratizační službu (Iva Loumová).

5)Místní komunikace – ulice Seniorů je v současné době úzká z důvodu parkování aut na kolmo zejména před BD ALFA, BD BETA, dále v kopci stojí kontejnery na tříděný odpad – nepřehledná zatáčka, velice špatný výhled – nutno doplnit vodorovné značení parkovacích míst (Libor Kafka) a přemístit kontejnery na jiné místo (Jaroslav Nýdrle).

6)Venkovní parkovací místa před domem 01A jsou využívány uživateli státních bytů z vedlejší ulice Krajní, tedy nastává problém parkování pro uživatele bytů z domu 01A.BD nemůže zajistit nápravu.

7)Dotaz na rozšíření současné MHD (autobusová linka č.12) do ulice Seniorů – pravděpodobně bude řešeno v budoucnu tramvajovou tratí Nová Ruda – Rochlice.

# Byt č. 3/dům 01A Mihálová

Připomínky k venčení psů – domovníkem byly vyvěšeny cedulky (přísný zákaz venčení psů v okolí domu), informace o negativním  ohlasu. Libor Kafka upozornil na vyhlášku města – pro volný pohyb psů jsou určeny vymezené pozemky dle §47 včetně úklidu po psech, možnost pokut až do 1 000 Kč od městské policie.

Všechny ostatní připomínky a dotazy je možno doručit do schránky domovníka umístěné vedle prodejny „KAFKA“ – budou dále řešeny na náhradní schůzi BD ZENIT a jednotliví zúčastnění se na ně předem připraví.

# V Liberci dne 29.10.2008

# Zapsala:     Lenka Svobodová